| ΠΡΟΣ: ……………………………………... Αριθ. Πρωτ.: Α Ημερομηνία: |
| --- |
| Αίτηση Σύνδεσης Σταθμού Μικρής/-ών Ανεμογεννήτριας/-ών ισχύος ≤ 60 kW στο Δίκτυο ΧΤ |
| Στοιχεία Παραγωγού |
| Ιδιότητα | Φυσικό Πρόσωπο Νομικό Πρόσωπο | Εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3784/10 |
|  | Ν.Π.Ι.Δ. |
|  | Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς σκοπού / δημοσίου ενδιαφέροντος |
|  | Ν.Π.Δ.Δ. |
|  | Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) |
| Όνομα/Επωνυμία |  |
| Διακριτικός τίτλος |  |
| ΑΦΜ και ΔΟΥ |  |
| Κατοικία/έδρα |  |
| Ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας |  |
| Τηλέφωνο/Fax |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) |  |
| Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου |
| Όνομα/Επωνυμία |  |
| ΑΦΜ και ΔΟΥ |  |
| Κατοικία/έδρα |  |
| Τηλέφωνο/Fax |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) |  |
| Στοιχεία Εγκατάστασης |
| Είδος Παραγωγού | Ανεξάρτητος Παραγωγός Αυτοπαραγωγός με Ενεργειακό Συμψηφισμό Αυτοπαραγωγός με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό |
| Κατηγορία σύνδεσης σταθμού | Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών |
| Υφιστάμενη παροχή εγκατάστασης κατανάλωσης όπου συνδέεται ο σταθμός (συμπληρώνεται στην περίπτωση Αυτοπαραγωγού με Ενεργειακό Συμψηφισμό ή στην περίπτωση σύνδεσης Αυτοπαραγωγού με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό σε υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης) | Αριθμός Παροχής |  |
|  | Συμφωνημένη Ισχύς (kVA) |  |
|  | Χρήση |  |
| Ισχύς σταθμού (kW) (προκειμένου για επαύξηση ισχύος λειτουργούντος σταθμού, αναγράφεται η αιτούμενη ισχύς επαύξησης καθώς και η συνολική ισχύς μετά την επαύξηση) |  |
| Τοποθέτηση σταθμού | Γήπεδο εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών Δασική ή/και Δημόσια έκταση Οργανωμένος υποδοχέας βιομηχανικής δραστηριότητας Λιμένας (χερσαία έκταση) Άλλο …………………………… |
| Εκτιμώμενη ευθεία απόσταση ανάπτυξης νέου δικτύου ΜΤ για τη σύνδεση του σταθμού | ≤ 1.000 m > 1.000 m |
| Θέση εγκατάστασης σταθμού (Διεύθυνση ή Τοπωνύμιο θέσης, Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερεακή Ενότητα, Περιφέρεια) |  |
| Ιδιοκτησιακό καθεστώς της θέσης εγκατάστασης του σταθμού | Κυριότητα ιδιωτικής έκτασης Μίσθωση ιδιωτικής έκτασης Παραχώρηση δημόσιας έκτασης Δικαίωμα χρήσης με έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση Άλλη μορφή …………………………… |
| Στοιχεία υπεύθυνου μελέτης και εγκατάστασης του σταθμού (επωνυμία, ειδικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο) |  |
| Τεχνικά Στοιχεία του Σταθμού |
| 4.1 Στοιχεία Ανεμογεννήτριας (Α/Γ) |
| Κατασκευαστής: | Τύπος - Μοντέλο: |
| Πλήθος μονάδων: |
| Μονοφασική Τριφασική Σύγχρονη Ασύγχρονη Με μετατροπέα ισχύος Με διάταξη ομαλής ζεύξης (soft-starter) Απευθείας συνδεδεμένη |
| Ονομαστική ισχύς (kW): | Ονομαστική τιμή cosφ: |
| Ονομαστική τάση (V): | Ονομαστικό ρεύμα (A): |
| Μέγιστος ενεργός ισχύς (kW): | Μέγιστο ρεύμα ζεύξης Ia (A): |
| Ρεύμα βραχυκυκλώσεως Ik΄΄ (kA): |
| Κορεσμένη υπομεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέως άξονα, Xd΄΄ (%) (με τιμή βάσης τα ονομαστικά kVA): |
| Μετασχηματιστής απομόνωσης | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| Μετρήσεις εκπομπών flicker | Για την Α/Γ Για την Α/Γ και τον μετατροπέα ισχύος συνολικά |
| 4.2 Στοιχεία Μετατροπέα Ισχύος (για Α/Γ συνδεδεμένη με μετατροπέα ισχύος ο οποίος συνιστά ανεξάρτητο προϊόν από την Α/Γ) |
| Κατασκευαστής: | Τύπος - Μοντέλο: |
| Πλήθος μονάδων: |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου: | Μέγιστη ισχύς εξόδου: |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης: |
| Μετασχηματιστής απομόνωσης | ΝΑΙ ΟΧΙ |
| 4.3 Πιστοποιήσεις / Εκθέσεις Δοκιμών Εξοπλισμού |
| Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ Β’ 3150/30.07.2020): |
| Πιστοποίηση τύπου της Α/Γ (π.χ. AWEA, BWEA, Danish Certification Scheme, IEC 61400-1, IEC 61400-2): |
| Εκθέσεις πιστοποιημένων μετρήσεων ποιότητας ισχύος και εκπομπής ακουστικού θορύβου: |
| Λοιπές πιστοποιήσεις της Α/Γ (π.χ. EN 50438, IEC 61400-11, IEC 61400-12, IEC 61400-21 IEC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-3-11, 61000-3-12, IEEE 1547, CE σήμανση): |
| Πιστοποιήσεις που αφορούν στον μετατροπέα ισχύος σε περίπτωση χρήσης αυτού (π.χ. VDE 126-1-1, AS 4777, UL 1741, IEEE 1547, IEC 62116, EN 50438, G83/2, G59/2, CAN CSA C22.2): |
| Πιστοποιήσεις που αφορούν στην προστασίας απόζευξης (π.χ. VDE 126-1-1, AS 4777, UL 1741, IEEE 1547, IEC 62116, EN 50438, G83/2, G59/2, CAN CSA C22.2): |
| Έκθεση Δοκιμών αντίστοιχη της ονομαστικής ισχύος της Α/Γ: Υπόδειγμα 1: Έκθεση Δοκιμών μικρών Α/Γ πιστοποιημένων κατά IEC 61000-3-2 και IEC 61000-3-3 Υπόδειγμα 2: Έκθεση Δοκιμών μικρών Α/Γ πιστοποιημένων κατά IEC 61000-3-11 και IEC 61000-3-12 Υπόδειγμα 3: Έκθεση Δοκιμών μικρών Α/Γ πιστοποιημένων κατά IEC 61400-21 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από: τον κατασκευαστή τον Παραγωγό διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών |
| Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή της μονάδας παραγωγής (ανεμογεννήτρια ή/και μετατροπέα ισχύος) με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 [RfG], όπως ισχύει για το ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1165/2020 Απόφαση ΡΑΕ |
| Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αρχική αίτηση |
| Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος |
| Νομιμοποιητικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης του σταθμού |
| Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας |
| Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης του σταθμού με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας |
| Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού |
| Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή |
| Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) |
| Έκθεση Δοκιμών τα στοιχεία της οποίας θα τεκμηριώνονται μέσω των τεχνικών φυλλαδίων και στοιχείων του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή |
| Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον κατασκευαστή ή/και τον Παραγωγό, η οποία θα βεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζεται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της έκθεσης δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ισχύος |
| Απόφαση ΕΠΟ ή Υπαγωγή σε ΠΠΔ ή βεβαίωση απαλλαγής από ΑΕΠΟ/ΠΠΔ ή κατατεθείσα αίτηση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής |
| Βεβαίωση ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Α΄ Φάση, όπου απαιτείται |
| Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: ότι ο σταθμός υποχρεούται σε έκδοση Απόφασης ΕΠΟ / Υπαγωγής σε ΠΠΔ, ή σε βεβαίωση απαλλαγής από ΑΕΠΟ/ΠΠΔ, ή απαλλάσσεται πλήρως από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (επιλέγεται το ισχύον) δεν έχουν υποβληθεί περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για Προσφορά Σύνδεσης από τον αιτούντα ή από νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου ο αιτών μετέχει σε ποσοστό άνω του 50% ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού δεν βρίσκεται εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις τόσο της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976 (ΦΕΚ Β’ 3150/30.07.2020) όσο και του Διαχειριστή του Δικτύου όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή |
| Για σταθμό από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό ή Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό απαιτούνται επιπλέον τα εξής: Για σταθμό με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού: α. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον μετρητή κατανάλωσης μέσω του οποίου θα διενεργείται ο ενεργειακός συμψηφισμός Για σταθμό με εφαρμογή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού: α. Αντίγραφα πρόσφατων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις παροχές κατανάλωσης που πρόκειται να υπεισέλθουν στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (εξαιρούνται οι Ε.Κοιν.) β. Για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010, βεβαίωση υπαγωγής σε αυτό από τον αρμόδιο φορέα (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εξαιρούνται οι Ε.Κοιν.), με την οποία : Δηλώνονται οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης Βεβαιώνεται η εξόφληση όλων των εκδοθέντων λογαριασμών κατανάλωσης για τις παροχές αυτές |

….……………………………

ημερομηνία / υπογραφή

………………………………………….                   ………………………………………

επωνυμία / ονοματεπώνυμο                                             σφραγίδα εταιρείας

Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου Αίτησης

- Στην Ενότητα «1. Στοιχεία Παραγωγού», αναγράφονται τα σχετικά ατομικά στοιχεία του αιτούντα στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή τα σχετικά στοιχεία της εταιρείας στην περίπτωση νομικού προσώπου. Ομοίως ισχύει για την ενότητα «2. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου».

- Στο πεδίο «Ισχύς σταθμού» της Ενότητας «3. Στοιχεία Εγκατάστασης», συμπληρώνεται το άθροισμα της εγκατεστημένης ισχύος όλων των επιμέρους ανεμογεννητριών που περιλαμβάνει ο σταθμός. Ως εγκατεστημένη ισχύς της ανεμογεννήτριας, ορίζεται η ισχύς που αναγράφεται στη Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Κ.Α.Π.Ε. Η αιτούμενη ηλεκτρική ισχύς είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο λειτουργίας και έγχυσης ισχύος του σταθμού.

- Στην Ενότητα «4. Τεχνικά Στοιχεία του Σταθμού», διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  - Τα πεδία των παραγράφων 4.1 «Στοιχεία Ανεμογεννήτριας» και 4.2 «Στοιχεία Μετατροπέα Ισχύος», συμπληρώνονται με τα τεχνικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή της ανεμογεννήτριας ή/και του μετατροπέα ισχύος εφόσον αυτός συνιστά ανεξάρτητο προϊόν από την ανεμογεννήτρια. Ειδικότερα, στη συμπλήρωση του πεδίου «Ονομαστική ισχύς» της παραγράφου 4.1, ως ονομαστική ισχύς της Α/Γ ορίζεται αυτή η οποία αναγράφεται στην Βεβαίωση Πιστοποίησης από το Κ.Α.Π.Ε. και στη συμπλήρωση του πεδίου «Ονομαστική τιμή cosφ» της παραγράφου 4.1 θα λαμβάνεται υπόψη η διάταξη αντιστάθμισης εφόσον υπάρχει.

  - Αναφορικά με τις Πιστοποιήσεις του εξοπλισμού της παραγράφου 4.3, θα συμπληρώνονται τα στοιχεία αυτών (π.χ. αριθμός αναφοράς, πρότυπο πιστοποίησης, φορέας έκδοσης, κ.λπ.)

  - Αναφορικά με τα υποδείγματα της Έκθεσης Δοκιμών της παραγράφου 4.3 «Πιστοποιήσεις/Εκθέσεις Δοκιμών Εξοπλισμού», ισχύουν τα εξής:

- Το Υπόδειγμα 1, αφορά εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 61000-3-2 και IEC 61000-3-3 με ονομαστικό ρεύμα In ≤ 16 A/φάση, ήτοι ισχύ περίπου 11 kVA/3φ  ή 3,7 kVA/1φ.

- Το Υπόδειγμα 2, αφορά εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 61000-3-11 και IEC 61000-3-12 με ονομαστικό ρεύμα 16 A < In ≤ 75 A/φάση, ήτοι ισχύ περίπου 11 kVA/3φ ή 3,7 kVA/1φ < Sn ≤ 51,8 kVA/3φ ή 17,3 kVA/1φ.

- Το Υπόδειγμα 3, αφορά εξοπλισμό πιστοποιημένο κατά IEC 61400-21 και θα πρέπει να συνοδεύεται από το Υπόδειγμα 1 ή 2 κατά περίπτωση.

- Στην Ενότητα «5. Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αρχική αίτηση» διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  - Αναφορικά με τα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος (παράγραφος 5.1) απαιτούνται:

Για εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική Εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα):

  - Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ.

  - Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης κ.λπ.)

  - Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης

Για λοιπά νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.):

- Αντίγραφο Ιδρυτικής πράξης και των τροποποιήσεων αυτής ή αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού

- Απόφαση εκλογής/συγκρότησης του οργάνου διοίκησης, Δ.Σ. και της εκπροσώπησης κ.λπ.

- Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου Πρωτοδικείου έδρας νομικού ή άλλης Διοικητικής Αρχής για τις τροποποιήσεις του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ.

Για φυσικό πρόσωπο:

- Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

- ΑΦΜ και ΔΟΥ

  - Αναφορικά με τα νομιμοποιητικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης του σταθμού (παράγραφος 5.2) απαιτούνται:

Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:

Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης με πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή με βεβαίωση μεταγραφής της από δικηγόρο, ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου σε περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου) του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, έχοντα τη νόμιμη χρήση αυτού:

- αποδεικτικό νόμιμης χρήσης (π.χ. αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μακροχρόνιας μίσθωσης με πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο ή με βεβαίωση μεταγραφής της από δικηγόρο, ή αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνιας μίσθωσης και της απόδειξης ηλεκτρονικής υποβολής του στο taxinet, κ.ά.) μεταξύ του αιτούντος και του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης του σταθμού

- αντίγραφο του συμβολαιογραφικού τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή με πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο ή με βεβαίωση μεταγραφής του από δικηγόρο, ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου σε περίπτωση λειτουργούντος κτηματολογικού γραφείου

- έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου για την εγκατάσταση σταθμού σε περίπτωση εφαρμογής Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού

Για εγκατάσταση του σταθμού σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, στην περίπτωση εφαρμογής Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού:

- πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του ακινήτου για τη χρήση του χώρου από τον αιτούντα

- τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αιτούντα

Για εγκατάσταση του σταθμού σε δάση, δασικές και δημόσιες εκτάσεις:

Αντίγραφο της υποβληθείσας, προς την αρμόδια Αρχή, αίτησης χορήγησης άδειας έγκρισης επέμβασης για την υλοποίηση και εγκατάσταση του σταθμού από τον αιτούντα.

  - Στο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού (παράγραφος 5.3), το οποίο θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού), θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας.

  - Αναφορικά με το τοπογραφικά σχέδιο της θέσης εγκατάστασης του σταθμού (παράγραφος 5.4), το οποίο θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού), για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως απαιτείται η αναγραφή των συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ ΄87 τόσο των κορυφών πολυγώνου του ακινήτου όσο και της/των θέσης/ων της/των ανεμογεννήτριας/ών του σταθμού.

  - Στην τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (παράγραφος 5.5), θα γίνεται αναφορά στον εξοπλισμό που εγκαθίσταται (τύποι καλωδίων, συνδεσμολογία, γειώσεις, διατάξεις προστασίας, διατάξεις αντιστάθμισης, τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας ή/και μετατροπέα ισχύος).

4.6 Αναφορικά με τα τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού (παράγραφος 5.6), απαιτείται πλήρης περιγραφή αυτού με τη σχετική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του. Συγκεκριμένα, απαιτούνται τεχνικά εγχειρίδια της ανεμογεννήτριας ή/και του μετατροπέα ισχύος από τον κατασκευαστή, στα οποία θα αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την συμπλήρωση της έκθεσης δοκιμών και των πεδίων της παραγράφου 4.1 και 4.2.