## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Α/Α | Περιγραφή | Τίμημα σε ΕΥΡΩ
|  | Ολογράφως | Αριθμητικώς
Α. | ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ G.I.S. ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ/Δ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
1. | Τίμημα Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για παράδοση στο Εργοτάξιο περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών L-1 (VΙ.1)
2. | Τίμημα Εγκατάστασης του Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3. | Τίμημα για Παραλαβές, Δοκιμές και Δοκιμαστική Λειτουργία
4. | Τίμημα Κτιρίου (Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού), περιλαμβανομένων των Ανταλλακτικών L-1(VΙ. 2))
5. | Τίμημα Σηράγγων και Καναλιών Καλωδίων
6. | Τίμημα για Κτίριο Ζεύξης ΜΤ (εξοπλισμός και κτίριο)
7. | Τίμημα για Λοιπές Υπηρεσίες
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΜΣΤ)
Απρόβλεπτες δαπάνες (9% * ΜΣΤ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΣΤ = 1,09*ΜΣΤ)
Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ KAI GIS
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΤΠ)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
Περιγραφή εξοπλισμού |  | Αρ. Μονάδων ή Σετ |  | Κατασκευαστής | Τιμή Υλικού στο Εργοτάξιο | Τιμή Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας | Συνολική τιμή | Τύπος Αναπροσαρμογής
[5 empty] | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ
Ι. | ΚΤΙΡΙΟ
1. | ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | [6 empty] | Τύπος Αναπροσαρμογής Τιμήματος Εργων Πολιτικού Μηχανικού
1.1. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ/Δ
1.1.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.2. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.3. | Έργα μεταλλικών κατασκευών | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.4. | Έργα τοιχοποιίας | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.5. | Πόρτες, παράθυρα, υαλοπίνακες | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.6. | Υδραυλικά και αποχετεύσεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.7. | Δεξαμενές ελαίου Μ/Σ | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.8. | Εσωτερικά και τελειώματα | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.1.9. | Λοιπές εργασίες | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2. | ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1.2.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2.2. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2.3. | Έργα μεταλλικών κατασκευών | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2.4. | Έργα οδοποιίας - πεζοδρομήσεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2.5. | Περιφραξεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2.6. | Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
2. | Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | [6 empty] | Τύπος Αναπροσαρμογής Τιμήματος Υλικού στο Εργοτάξιο (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
2.1. | Εξοπλισμός συστήματος πυρασφάλειας | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.2. | Eξοπλισμός ανυψωτικών διατάξεων | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.3. | Εξοπλισμός κλιματισμού, αερισμού και εξαερισμού | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.4. | Σύστημα φωτισμού | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.5. | Σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.6. | Τηλεφωνικό σύστημα | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.7. | Σύστημα ασφαλείας | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.8. | Υποπίνακες ΧΤ (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.9. | Λοιπός εξοπλισμός ΧΤ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΙΙ. | ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | [6 empty] | Τύποι Αναπροσαρμογής Τιμήματος Εργων Σηράγγων και Καναλιών Καλωδίων
1.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2. | Έργα στεγανοποίησης | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.3. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.4. | Έργα Η/Μ εγκαταστάσεων | 1 | [5 empty] | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
1.5. | Λοιπές εργασίες | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΙΙΙ. | ΚΤΙΡΙΟ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ | [6 empty] | Τύποι Αναπροσαρμογής Τιμήματος Κτιρίου Ζεύξης ΜΤ
1.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.2. | Έργα στεγανοποίησης | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.3. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.4. | Έργα τοιχοποιίας | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.5. | Πόρτες, παράθυρα, υαλοπίνακες | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.6. | Υδραυλικά και αποχετεύσεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.7. | Έργα Η/Μ εγκαταστάσεων | 1 | [5 empty] | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
1.8. | Λοιπές εργασίες | 1 | [5 empty] | P1 = P0*(0,15+0,55*CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2*(0,7+0,3*Α11/Α10) + 0,27*Α21/Α20 + 0,10*Α31/Α30 + 0,43*Α41/Α40)
1.9. | Πίνακες ΜΤ | 8 | [5 empty] | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
1.10. | Καλώδια ΜΤ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
ΙV. | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | [6 empty] | Τύποι Αναπροσαρμογής Τιμήματος Υλικού στο Εργοτάξιο (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
1.1. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS καλωδιακής γραμμής | 2 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.2. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS προς Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.3. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS ζεύξης ζυγών | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.4. | GIL για την σύνδεση των Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.5. | Μ/Σ Ισχύος 150 kV / Μ.Τ. 40/50 MVA | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1 = Ρ0 (0,50 + 0,20CU1/CU0 + 0,15ML1/ML0 + 0,10OIL1/OIL0 + 0,05ST1/ST0)
1.6. | Πίνακας Μ.Τ. Άφιξης από Μ/Σ Ισχύος (ΤΜ) | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.7. | Πίνακας Αναχώρησης Εναέριας Γραμμής Μ.Τ. (OLM) | 24 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.9. | Πίνακας Διασύνδεσης Ζυγών Μ.Τ. (ICM) | 6 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.10. | Πίνακας Τροφοδοσίας Πυκνωτή Μ.Τ. (CM) | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.11. | Πίνακας μέτρησης M.T. (ΜΜ) | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.12. | Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας και Πίνακες Βρόχου Μ.Τ. | 2 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.13. | Αντιστάσεις Γείωσης Ουδετέρου Κόμβου Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.14. | Συγκρότημα πυκνωτών Μ.Τ. 12,9 MVAr σε τρεις βαθμίδες των 4,3 MVAr με τους αντίστοιχους διακόπτες φορτίου και τα στραγγαλιστικά πηνία | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.15. | Καλώδια Μ.Τ. εντός του Κ/Δ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.16. | Πίνακες Χ.Τ. (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.17. | Καλώδια ελέγχου & Χ.Τ. και υλικά εγκατάστασης | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.18. | Συσσωρευτές και φορτιστές | 2 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.19. | Αντιστροφέας (inverter) για φωτισμό | 2 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.20. | Πίνακας προστασίας ζυγών 150 kV | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.21. | Πίνακας προστασίας καλωδιακών γραμμών 150 kV | 4 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.22. | Πίνακας προστασίας Μ/Σ ΔΕΔΔΗΕ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.23. | Πίνακας ελέγχου Μ/Σ ΑΔΜΗΕ | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.24. | Συνδεση των Μ/Σ εγχύσεως και των επαφέων με τις γεννήτριες του ΤΑΣ | 1 | SET |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
1.25. | Ψηφιακό σύστημα ελέγχου No1 (ΑΔΜΗΕ) | 1 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.26. | Συστήματα Επιτήρησης Πραγματικού Χρόνου | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.27. | Ψηφιακό σύστημα ελέγχου No2 (ΔΕΔΔΗΕ) | 1 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟN ΚΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
V. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (*) (μελέτες, γενικά έξοδα, αδειοδοτήσεις κλπ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | [7 empty] | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
VΙ. | ΒΑΣΙΚΑ (L - 1) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1. | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού | 1 | SET |  |  |  |  | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ L-1
2. | Ανταλλακτικά Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίου | 1 | SET |  |  |  |  | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ L-1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΜΣΤ)
Απρόβλεπτες δαπάνες (9% * ΜΣΤ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΣΤ)
VΙΙ. | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΨΣΕ
1.1. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το ΨΣΕ Νο1 (ΑΔΜΗΕ) | 5 | ΕΤΗ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
1.2. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το ΨΣΕ Νο2 (ΔΕΔΔΗΕ) | 5 | ΕΤΗ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
1.3. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το GIS | 5 | ΕΤΗ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΣΕ Νο1 ΚΑΙ Νο2 ΚΑΙ ΤΟΥ GIS (ΤΠ)
Δεν συμπληρώνεται τίμημα. Εάν προβλέπεται παράδοση υλικών στο εργοτάξιο, όλο το κόστος περιλαμβάνεται ως τιμή εγκατάστασης.
Σημείωση (*): Το κόστος των λοιπών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του έργου.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛ. L1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-1)
Διαγωνιζόμενος……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ) | Τύπος Αναπροσαρμογής
Εξοπλισμός GIS 170 kV - αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ | Πλήρης διακόπτης (1 πόλος για μονοφοφασική διάταξη GIS ή 1 πλήρης για τριφασική) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αποζεύκτης, Ταχυγειωτής, Γειωτής Συντήρησης (1 πλήρες) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| M/Σ τάσης Ζυγών | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ τάσης πύλης καλωδιακής ΓΜ | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης πύλης Διασύνδεσης Ζυγών | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης πυλης καλωδιακής ΓΜ | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών ταχυγειωτή | Σετ | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης διακόπτη | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης ταχυγειωτή, γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ πηνίων κλεισίματος και ανοίγματος διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βαλβίδα πλήρωσης SF6 | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου πύλης GIS | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αισθητήρες συστήματος παρακολούθησης GIS | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονωτήρες διέλευσης ερμητικού και διαπερατού τύπου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Διαρρηγνυόμενα διαφράγματα | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικά όργανα μέτρησης (εφόσον υφίστανται) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών σύνδεσης ζυγών | Σετ | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ ηλεκτρολογικού υλικού που είναι εγκατεστημένο επί των προσόψεων (π.χ. κομβία, επιλογικοί διακόπτες, λυχνίες κα ) και εντός των πινάκων τοπικού ελέγχου LCC (μικροαυτόματοι, βοηθητικά ρελέ, κλέμμες κ.α.) | Σετ | 1 από κάθε τυπική πύλη (ΚΓ, ΔΖ, μέτρησης ζυγών) |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Εξοπλισμός GIS 170 kV - αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ | Πλήρης διακόπτης (1 πόλος για μονοφοφασική διάταξη GIS ή 1 πλήρης για τριφασική) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αποζεύκτης, Ταχυγειωτής, Γειωτής Συντήρησης (1 πλήρες) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| M/Σ τάσης πύλης Μ/Σ Ισχύος | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης πύλης Μ/Σ Ισχύος | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών ταχυγειωτή | Σετ | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης διακόπτη | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης ταχυγειωτή, γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ πηνίων κλεισίματος και ανοίγματος διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βαλβίδα πλήρωσης SF6 | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου πύλης GIS | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονωτήρες διέλευσης ερμητικού και διαπερατού τύπου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Διαρρηγνυόμενα διαφράγματα | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικά όργανα μέτρησης (εφόσον υφίστανται) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Επαφές σύνδεσης στους ακροδέκτες Υ.Τ. Μ/Σ Ισχύος | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών σύνδεσης ζυγών | Σετ | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ ηλεκτρολογικού υλικού που είναι εγκατεστημένο επί των προσόψεων (π.χ. κομβία, επιλογικοί διακόπτες, λυχνίες κα ) και εντός των πινάκων τοπικού ελέγχου LCC (μικροαυτόματοι, βοηθητικά ρελέ, κλέμμες κ.α.) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Μ/Σ ισχύος 150 kV /21 kV 40/50 MVA | Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως Υ.Τ. | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως M.Τ. | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο ΥΤ, Ρυθμιστικό και ΜΤ («κολώνα» μίας φάσης) | Τεμάχια | 1 |  | P=P0*(0,60+0,40Cu/Cuo),
| Πλήρη ομάδα παρεμβυσμάτων για όλους τους μονωτήρες διέλευσης, καλύμματα, φλάντζες ψυγείων, ανθρωποθυρίδες και χειροθυρίδες για ένα Μ/Σ | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευή εκτόνωσης πίεσης σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βοηθητικό κυτίο επαφών εκτονωτικής βαλβίδας σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Η/Ν Buchholz σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κινητήρας ανεμιστήρα ψύξεως | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ανεμιστήρας ψύξεως | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικό θερμοκρασίας ελαίου | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικό θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Η/Ν ελέγχου ροής λαδιού OLTC | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευή εκτόνωσης πίεσης OLTC | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης μονοφασικός μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό φορτίο όπως περιγράφεται στην παράγραφο VII της περιγραφής ΔΔ-387 | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ ηλεκτροκινητήρα – μειωτήρα (motordrive) του μηχανισμού του OLTC. | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρες σετ αντιστάσεων μεταγωγικού διακόπτη | Σετ | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης ομάδα επαφών για τον επιλογέα και ελατήρια για το μεταγωγέα | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πίνακες Μ.Τ. | Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Αναχωρήσεων (OLM) | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Άφιξης από Μ/Σ (TM) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Διασύνδεσης Ζυγών (ICM) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Τροφοδοσίας Πυκνωτή (CM) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης (μονοπολικοί) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ τάσης (μονοπολικοί) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες Μ/Σ Τάσεως | Τεμάχια | 10 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Γειωτές | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Χωρητικοί Μονωτήρες | Τεμάχια | 6 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ οπτικών αισθητήρων και οπτικών ινών συστήματος προστασίας τόξων | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ 6 επαφών σύνδεσης φορείου Α/Δ με ζυγούς και καλώδιο | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα Η/Κ τάνυσης ελατηρίου | Τεμάχια | 3 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο close | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο trip | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο μανδάλωσης χειρισμού Α/Δ/Φορείου/Γειωτή | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονωτήρες στήριξης ζυγών | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| ΨΜΕΠ (ΤΜ,ICM, CM) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| ΨΜΕΠ (OLM) | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικά όργανα μέτρησης (εφόσον υφίστανται) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ | Μονάδα Ελέγχου Πύλης 170kV (παραμετροποιημένη) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο, με συνολικό αριθμό τουλάχιστον 3 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ψηφιακοί Η/Ν προστασίας Πυλών 170kV | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Εξοπλισμός Πινάκων (αυτόματοι, όργανα, κιβώτια δοκιμών, βοηθητ. Η/Ν) | Σετ | 20% του εγκατεστημένου υλικού με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας Μ/Σ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ | Μονάδα Ελέγχου Πύλης 170kV | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ψηφιακοί Η/Ν Προστασίας | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ψηφιακές Μονάδες Αυτόματης Ρύθμισης Τάσης Μ/Σ (AVR) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Εξοπλισμός Πινάκων (αυτόματοι, όργανα, κιβώτια δοκιμών, βοηθητ. Η/Ν) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πυκνωτές αντιστάθμισης | Στοιχείο πυκνωτή | Τεμάχια | 6 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βάση ασφάλειας | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες | Τεμάχια | 20 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Διακόπτες Φορτίου | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αυτεπαγωγές | Τεμαχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Βοηθητικές Παροχές Χ.Τ. (ΕΡ και ΣΡ) | Διακόπτες ισχύος και φορτίου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μικροαυτόματοι διακόπτες | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευές και ελεγκτές πχ. ελεγκτές μεταγωγής, Η/Ν προστασίας, επιτήρησης, βοηθητικοί κλπ | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Συσσωρευτές- Φορτιστής-Αντιστροφέας | Ανταλλακτικά για τον φορτιστή (Η/Ν, ασφάλειες,λυχνίες, διακόπτες, μικροαυτόματοι, δίοδοι, στοιχεία ελέγχου κ.λ.π.) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ανταλλακτικά για τον Αντιστροφέα (inverter) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες συσσωρευτών | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κάρτες ολοκληρωμένων τυπωμένων κυκλωμάτων | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΨΣΕ - αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ | Μονάδα συλλογής γενικών σημάτων Υ/Σ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδα Επικοινωνίας με ΚΕΕ (RTU-Getway) πλήρως παραμετροποιημένη | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μεταγωγέας (switch) για PRP δίκτυο | Σετ | 2 από κάθε τύπο (το ελάχιστο 4 switches) |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σκληροί δίσκοι Η/Υ (κλώνοι) | Τεμάχια | 1 από κάθε εγκατ. σκληρό δίσκο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (Switch, Router, gps κ.ά.) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδες Αναλογικών/Ψηφιακών Εισόδων και Εξόδων Ψηφιακού Συστήματος | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδα Η/Υ του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (χωρίς λογισμικό) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| UPS/INVERTER/μεταγωγή ΨΣΕ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Άλλα IEDs, protocol converters, συμπληρωματικές συσκευές και λοιπές συσκευές | Tεμάχια | 20% του εγκατεστημένου υλικού με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΨΣΕ - αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ | Μονάδα συλλογής γενικών σημάτων Υ/Σ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδα Επικοινωνίας με ΠΚΕ (RTU-Getway) πλήρως παραμετροποιημένη | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κεντρικοί Μεταγωγείς Δικτύου (switches) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Περιφερειακοί Μεταγωγείς Δικτύου (switches) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| ΗΜΙ/SCADA Server | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| UPS/INVERTER ΨΣΕ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Καλώδια Επικοινωνίας | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο/μήκος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίου | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ) | Τύπος Αναπροσαρμογής
Σύστημα πυρανίχνευσης | Ανιχνευτές | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Kομβία, φωτεινοί επαναλήπτες | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Λοιπός εξοπλισμός | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Σύστημα πυρόσβεσης | Φιάλη οδηγός | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φωτιστικά CO2 | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Απομανδαλωτής θυρών | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ακροφύσιο CO2 | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Ανυψωτικές Διατάξεις | Χειριστήριο γερανογέφυρας | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Κλιματισμός Αερισμός | Αερόθερμα | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αφυγραντήρες | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛ. L2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Ισχύος GIS
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Προστασίας, Μετρήσεων, Ελέγχου, Σημάνσεων
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστημάτων Γείωσης
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Χ.Τ. (Σ.Ρ και Ε.Ρ.)
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Φωτισμού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Κλιματισμού - Αερισμού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Πυρασφάλειας
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Τηλεφωνικού Συστήματος
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Ανυψωτικών Διατάξεων
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)