## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Α/Α | Περιγραφή | Τίμημα σε ΕΥΡΩ
|  | Ολογράφως | Αριθμητικώς
Α. | ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ G.I.S. ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ/Δ
1. | Τίμημα Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για παράδοση στο Εργοτάξιο περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών L-1 (1)
2. | Τίμημα Εγκατάστασης του Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3. | Τίμημα για Λοιπές Υπηρεσίες
4. | Τίμημα για Παραλαβές, Δοκιμές και Δοκιμαστική Λειτουργία
5. | Τίμημα Κτιρίου (Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού, Ανταλλακτικά L-1(2,3))
6. | Τίμημα Σηράγγων και Καναλιών Καλωδίων
7. | Τίμημα για Κτίριο Ζεύξης ΜΤ(εξοπλισμός και κτίριο)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (Α)
Β | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (B)
ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (Α+Β)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
Περιγραφή εξοπλισμού |  | Αρ. Μονάδων ή Σετ |  | Κατασκευαστής | Τιμή υλικού στο Εργοτάξιο | Τιμή εγκατάστασης, παραλαβής, δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας | Συνολική τιμή
[5 empty] | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ
Ι. | ΚΤΙΡΙΟ
1. | ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1.1. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ/Δ
1.1.1. | Έργα εδάφους | 1
1.1.2. | Έργα σκυροδέματος | 1
1.1.3. | Έργα μεταλλικών κατασκευών | 1
1.1.4. | Έργα τοιχοποιίας | 1
1.1.5. | Πόρτες, παράθυρα, υαλοπίνακες | 1
1.1.6. | Υδραυλικά και αποχετεύσεις | 1
1.1.7. | Δεξαμενές ελαίου Μ/Σ | 1
1.1.8. | Εσωτερικά και τελειώματα | 1
1.1.9. | Λοιπές εργασίες | 1
1.2. | ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1.2.1. | Έργα εδάφους | 1
1.2.2. | Έργα σκυροδέματος | 1
1.2.3. | Έργα μεταλλικών κατασκευών | 1
1.2.4. | Έργα οδοποιίας - πεζοδρομήσεις | 1
1.2.5. | Περιφραξεις | 1
1.2.6. | Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ | 1
1.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1
2. | Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
2.1. | Εξοπλισμός συστήματος πυρασφάλειας | 1 | SET
2.2. | Eξοπλισμός ανυψωτικών διατάξεων | 1 | SET
2.3. | Εξοπλισμός κλιματισμού, αερισμού και εξαερισμού | 1 | SET
2.4. | Σύστημα φωτισμού | 1 | SET
2.5. | Σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας | 1 | SET
2.6. | Τηλεφωνικό σύστημα | 1 | SET
2.7. | Σύστημα ασφαλείας | 1 | SET
2.8. | Υποπίνακες ΧΤ (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET
2.9. | Λοιπός εξοπλισμός ΧΤ | 1 | SET
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΙΙ. | ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
1.1. | Έργα εδάφους | 1
1.2. | Έργα στεγανοποίησης | 1
1.3. | Έργα σκυροδέματος | 1
1.4. | Έργα Η/Μ εγκαταστάσεων | 1
1.5. | Λοιπές εργασίες | 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
ΙΙΙ. | ΚΤΙΡΙΟ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
1.1. | Έργα εδάφους | 1
1.2. | Έργα στεγανοποίησης | 1
1.3. | Έργα σκυροδέματος | 1
1.4. | Έργα τοιχοποιίας | 1
1.5. | Πόρτες, παράθυρα, υαλοπίνακες | 1
1.6. | Υδραυλικά και αποχετεύσεις | 1
1.7. | Έργα Η/Μ εγκαταστάσεων | 1
1.8. | Λοιπές εργασίες | 1
1.9. | Πίνακες ΜΤ | 8
1.10. | Καλώδια ΜΤ | 1 | SET
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΖΕΥΞΗΣ ΜΤ
ΙV. | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1.1. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS καλωδιακής γραμμής | 2 | TEM.
1.2. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS προς Μ/Σ | 3 | TEM.
1.3. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS ζεύξης ζυγών | 1 | TEM.
1.4. | GIL για την σύνδεση των Μ/Σ | 3 | TEM.
1.5. | Μ/Σ Ισχύος 150 kV / Μ.Τ. 40/50 MVA | 2 | TEM.
1.6. | Πίνακας Μ.Τ. Άφιξης από Μ/Σ Ισχύος (ΤΜ) | 2 | TEM.
1.7. | Πίνακας Αναχώρησης Εναέριας Γραμμής Μ.Τ. (OLM) | 16 | TEM.
1.9. | Πίνακας Διασύνδεσης Ζυγών Μ.Τ. (ICM) | 4 | TEM.
1.10. | Πίνακας Τροφοδοσίας Πυκνωτή Μ.Τ. (CM) | 2 | TEM.
1.11. | Πίνακας μέτρησης M.T. (ΜΜ) | 2 | TEM.
1.12. | Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας και Πίνακες Βρόχου Μ.Τ. | 2 | SET
1.13. | Αντιστάσεις Γείωσης Ουδετέρου Κόμβου Μ/Σ | 2 | TEM.
1.14. | Συγκρότημα πυκνωτών Μ.Τ. 12,9 MVAr σε τρεις βαθμίδες των 4,3 MVAr με τους αντίστοιχους διακόπτες φορτίου και τα στραγγαλιστικά πηνία | 2 | TEM.
1.15. | Καλώδια Μ.Τ. εντός του Κ/Δ | 1 | SET
1.16. | Γενικοί Πίνακες Χ.Τ. (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET
1.17. | Καλώδια ελέγχου & Χ.Τ. και υλικά εγκατάστασης | 1 | SET
1.18. | Συσσωρευτές και φορτιστές | 2 | SET
1.19. | Αντιστροφέας (inverter) για φωτισμό | 2 | TEM.
1.20. | Πίνακας προστασίας ζυγών 150 kV | 1 | TEM.
1.21. | Πίνακας προστασίας καλωδιακών γραμμών 150 kV | 4 | TEM.
1.22. | Πίνακας προστασίας Μ/Σ | 3 | TEM.
1.23. | Συνδεση των Μ/Σ εγχύσεως και των επαφέων με τις γεννήτριες του ΤΑΣ | 1 | SET
1.24. | Ψηφιακό σύστημα ελέγχου No1 (ΔΔΝ) | 1 | ΤΕΜ.
1.25. | Ψηφιακό σύστημα ελέγχου No1 (ΔΠΝ) | 1 | ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟN ΚΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
V. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (*) (μελέτες, γενικά έξοδα, αδειοδοτήσεις κλπ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
V.Ι. | ΒΑΣΙΚΑ (L - 1) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1. | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού | 1 | SET
2. | Ανταλλακτικά Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίου | 1 | SET
3. | Ανταλλακτικά Έργων Πολιτικού Μηχανικού | 1 | SET
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (Α)
V.ΙΙ. | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΨΣΕ
1.1. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το ΨΣΕ Νο1 (ΔΔΝ) | 5 | ΕΤΗ
1.2. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το ΨΣΕ Νο2 (ΔΠΝ) | 5 | ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΣΕ Νο1 ΚΑΙ Νο2 (Β)
ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ (Α+Β)
Σημείωση (*): Το κόστος των λοιπών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του έργου.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ L1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-1)
Διαγωνιζόμενος……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού | Μονάδα | Ποσότητα | Ποσότητα για Τεχνική Περιγραφή | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Εξοπλισμός GIS 150 kV | Πλήρης διακόπτης (1 πόλος για μονοφοφασική διάταξη GIS ή 1 πλήρης για τριφασική) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Αποζεύκτης, Ταχυγειωτής, Γειωτής Συντήρησης (1 πλήρες) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| M/Σ τάσης (1 πόλος) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Μ/Σ έντασης (1 πόλος) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Σετ επαφών διακόπτη, αποζεύκτη | Σετ | 3 από κάθε τύπο | 3 από κάθε τύπο
| Σετ επαφών γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Σετ επαφών ταχυγειωτή | Σετ | 6 από κάθε τύπο | 6 από κάθε τύπο
| Σετ μηχανισμού κίνησης διακόπτη | Σετ | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Σετ μηχανισμού κίνησης ταχυγειωτή, γειωτή συντήρησης | Σετ | 2 από κάθε τύπο | 2 από κάθε τύπο
| Σετ μηχανισμού κίνησης αποζεύκτη | Σετ | 3 από κάθε τύπο | 3 από κάθε τύπο
| Σετ πηνίων κλεισίματος και ανοίγματος διακόπτη | Σετ | 3 από κάθε τύπο | 3 από κάθε τύπο
| Βαλβίδα πλήρωσης SF6 | Τεμάχια | 3 | 3
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου διακόπτη | Σετ | 5 από κάθε τύπο | 5 από κάθε τύπο
| Μονωτήρες διέλευσης ερμητικού και διαπερατού τύπου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο | 2 από κάθε τύπο
| Επαφές σύνδεσης στους ακροδέκτες Υ.Τ. Μ/Σ Ισχύος | Σετ | 1 | 1
| Διαρρηγνυόμενα διαφράγματα | Τεμάχια | 3 | 3
| Βολτόμετρα – Αμπερόμετρα | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο | 2 από κάθε τύπο
| Σετ επαφών σύνδεσης ζυγών | Σετ | 3 | 3
| Πλήρες ακροκιβώτιο SF6 σύνδεσης καλωδίου 150 kV | Τεμάχια | 1 | 0
Μ/Σ ισχύος 150 kV /21 kV 40/50 MVA | Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως Υ.Τ. | Τεμάχια | 1
| Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως M.Τ. | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο
| Πηνίο ΥΤ, Ρυθμιστικό και ΜΤ («κολώνα» μίας φάσης) | Τεμάχια | 1
| Μ/Σ έντασης για τον αυτόματο ρυθμιστή τάσης | Τεμάχια | 1
| Πλήρη ομάδα παρεμβυσμάτων για όλους τους μονωτήρες διέλευσης, καλύμματα, φλάντζες ψυγείων, ανθρωποθυρίδες και χειροθυρίδες για ένα Μ/Σ | Σετ | 2 από κάθε τύπο
| Συσκευή εκτόνωσης πίεσης σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 1
| Η/Ν Buchholz σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 1
| Κινητήρας ανεμιστήρα ψύξεως | Τεμάχια | 2
| Ανεμιστήρας ψύξεως | Τεμάχια | 2
| Ενδεικτικό θερμοκρασίας ελαίου | Τεμάχια | 2
| Ενδεικτικό θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Τεμάχια | 2
| Η/Ν ελέγχου ροής λαδιού OLTC | Τεμάχια | 1
| Συσκευή εκτόνωσης πίεσης OLTC | Τεμάχια | 1
| Αυτόματος ρυθμιστής τάσης | Τεμάχια | 1
| Πλήρης μονοφασικός μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό φορτίο όπως περιγράφεται στην παράγραφο VII της περιγραφής ΔΔ-387 | Τεμάχια | 1
| Σετ ηλεκτροκινητήρα – μειωτήρα (motordrive) του μηχανισμού του OLTC. | Τεμάχια | 1
Πίνακες Μ.Τ. Σύμφωνα με την SS-130 | Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Αναχωρήσεων (OLM) | Τεμάχια | 1 | 1
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Άφιξης από Μ/Σ (TM) | Τεμάχια | 1 | 1
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Διασύνδεσης Ζυγών (ICM) | Τεμάχια | 1 | 1
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Τροφοδοσίας Πυκνωτή (CM) | Τεμάχια | 1 | 1
| Πόλοι διακόπτη | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Μ/Σ έντασης (μονοπολικοί) | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Μ/Σ τάσης (μονοπολικοί) | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Ασφάλειες Μ/Σ Τάσεως | Τεμάχια | 10 | 10
| Γειωτές | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Χωρητικοί Μονωτήρες | Τεμάχια | 6 από κάθε τύπο | 2 από κάθε τύπο
| Ενδεικτικές Λυχνίες Πινάκων Μ.Τ. | Τεμάχια | 20 | 20
| Ακροκιβώτια 1 x 500 mm2 Cu | Τεμάχια | 3 | 2
| Ακροκιβώτια 1 x 240 mm2 Al | Τεμάχια | 6 | 4
| Σετ 6 επαφών σύνδεσης φορείου Α/Δ με ζυγούς και καλώδιο | Σετ | 2 από κάθε τύπο | 1 από κάθε τύπο
| Σύστημα Η/Κ τάνυσης ελατηρίου | Τεμάχια | 4 | 1
| Πηνίο close | Τεμάχια | 5 | 3
| Πηνίο trip | Τεμάχια | 5 | 3
| Πηνίο απαγόρευσης ζεύξης Α/Δ | Τεμάχια | 5 | 3
| Πηνίο δέσμευσης κλεισίματος γειωτή | Τεμάχια | 5 | 3
| Μονωτήρες στήριξης ζυγών | Τεμάχια | 5 | 5
| Κύριες επαφές γειωτή | Τεμάχια | 9 από κάθε τύπο | 3 από κάθε τύπο
| Φορητό δοκιμαστικό τάσης | Τεμάχια | 2 | 1
| Βολτόμετρα – Αμπερόμετρα | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο | 2 από κάθε τύπο
Προστασία | Βοηθητικοί Η/Ν Προστασίας Υ.Τ. και Μ.Τ. | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο
| Κύριοι Η/Ν Προστασίας Υ.Τ. | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο
| Κύριοι Η/Ν Προστασίας Μ.Τ. | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο
| Διάταξη για την εκτέλεση των δοκιμών του συστήματος προστασίας (πλήρη βαλίτσα δοκιμών) | Σετ | 1
Πυκνωτές αντιστάθμισης | Στοιχείο πυκνωτή | Τεμάχια | 10
| Βάση ασφάλειας | Τεμάχια | 5
| Ασφάλειες | Τεμάχια | 20
| Διακόπτες Φορτίου | Τεμάχια | 3
| Αυτεπαγωγές | Τεμαχια | 3
Βοηθητικές Παροχές Χ.Τ. (ΕΡ και ΣΡ) | Διακόπτες ισχύος και φορτίου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος
| Μικροαυτόματοι διακόπτες | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος
| Η/Ν προστασίας, επιτήρησης, βοηθητικοί | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο
Συσσωρευτές- Φορτιστής-Αντιστροφέας | Ανταλλακτικά για τον φορτιστή (Η/Ν, ασφάλειες,λυχνίες, διακόπτες, μικροαυτόματοι, δίοδοι, στοιχεία ελέγχου κ.λ.π.) | Σετ | 1
| Ανταλλακτικά για τον Αντιστροφέα (inverter) | Σετ | 1
| Ασφάλειες συσσωρευτών | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο
| Στοιχεία συσσωρευτών πλήρη | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο
| Κάρτες ολοκληρωμένων τυπωμένων κυκλωμάτων | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίου και Παρ. Σήραγγας | Μονάδα | Ποσότητα |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Φωτισμός | Λαμπτήρες φωτιστικών Ε.Ρ. | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο
| Ρευματοδότες Ε.Ρ. και Σ.Ρ. | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο
| Διακόπτες Ε.Ρ. | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο
Σύστημα πυρανίχνευσης | Ανιχνευτές | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο
| Kομβία, φωτεινοί επαναλήπτες | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο
| Λοιπός εξοπλισμός | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο
Σύστημα πυρόσβεσης | Φιάλη οδηγός | Τεμάχια | 2
| Φωτιστικά CO2 | Τεμάχια | 2
| Απομανδαλωτής θυρών | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο
| Ακροφύσιο CO2 | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο
Ανυψωτικές Διατάξεις | Χειριστήριο γερανογέφυρας | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος
Κλιματισμός Αερισμός | Αερόθερμα | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο/μέγεθος
| Αφυγραντήρες | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο/μέγεθος
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Έργων Πολιτικού Μηχανικού | Μονάδα | Ποσότητα |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Έργα Πολιτικού Μηχανικού | Πλακίδια κάθε τύπου | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο
| Ειδικό δάπεδο αίθουσας Η/Υ | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο
| Χρώματα κάθε τύπου | kg | 5 από κάθε τύπο
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛ. L2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Ισχύος GIS
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Προστασίας, Μετρήσεων, Ελέγχου, Σημάνσεων
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστημάτων Γείωσης
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Χ.Τ. (Σ.Ρ και Ε.Ρ.)
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Φωτισμού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Κλιματισμού - Αερισμού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Πυρασφάλειας
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Τηλεφωνικού Συστήματος
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Ανυψωτικών Διατάξεων
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)