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Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]

	                                                        ΠΡΟΣ: …………………………………………………….…
Αριθ.Πρωτ.:                                                                                                                                                                                                                                                                               Ημερομηνία:

	Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης για σταθμό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 
από Αυτοπαραγωγό




	1. Στοιχεία Παραγωγού

	Όν/μο / Επωνυμία 
	

	Διακριτικός τίτλος
	

	Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
	

	Ταχυδρομική διεύθυνση
	

	Τηλέφωνο
	

	Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)
	

	2. Στοιχεία Σταθμού

	Τεχνολογία Σταθμού
	Σταθμός μικρής -ών Α/Γ 
Σταθμός Βιομάζας / Βιοαερίου 
	Σταθμός ΣΗΘΥΑ 
Σταθμός ΦΒ

	Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού (kW)
	

	Μέγιστη παραγόμενη ισχύς σταθμού (kW)
	

	Ονομαστική ισχύς συστήματος αποθήκευσης (kVA)
(συμπληρώνεται με την ονομαστική ισχύ του υβριδικού ή ανεξάρτητου μετατροπέα στον οποίο συνδέονται οι συσσωρευτές του συστήματος αποθήκευσης στην περίπτωση σταθμού αυτοπαραγωγής σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης)
	

	Ηλεκτρικό Σύστημα
	




	Θέση εγκατάστασης σταθμού 
(Διεύθυνση ή Τοπωνύμιο θέσης,     Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερεακή Ενότητα, Περιφέρεια)
	





	3. Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης
           (απαιτούμενα έγγραφα που συνυποβάλλονται)

	3. 1 Σύμβαση Συμψηφισμού μεταξύ του Αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή (Σύμβαση ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού ή Σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού ή Σύμβαση εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού ή Σύμβαση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού)

	3. 2 Σύμβαση Αποζημίωσης Αυτοκαταναλωτή (για σταθμούς αυτοκατανάλωσης που αποζημιώνονται για την εγχεόμενη ενέργεια στο δίκτυο και ανήκουν στις περιπτώσεις 5α και 5γ της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958)

	3. 3 Πολεοδομικό Παραστατικό (άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, κ.ά.) (εφόσον δεν είχε προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης)

	3. 4 Σύμβαση Σύνδεσης

	3. 5 Αποδεικτικό καταβολής του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης Σύνδεσης

	3. 6 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (στην περίπτωση έγχυσης ενέργειας στο Δίκτυο)

	3. 7 Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των απαιτήσεων τροφοδότησης του σταθμού ως Καταναλωτή (στην περίπτωση σύνδεσης του σταθμού μέσω νέας παροχής)

	3. 8 Βεβαίωση δημοτικών τελών, φόρων κλπ. από τον οικείο Δήμο (στην περίπτωση σύνδεσης του σταθμού μέσω νέας παροχής)

	3. 9 Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσες μέσω του www.gov.gr, με τις οποίες θα βεβαιώνεται ότι όλα τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα τη Σύμβαση Σύνδεσης, τις σχετικές διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
· του Αυτοπαραγωγού και
· του υπεύθυνου για την εγκατάσταση μηχανικού

	3. 10 Για σύνδεση στην ΧΤ, Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη εγκατάσταση, με συνημμένα:
· Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης «όπως κατασκευάστηκε» 
· Τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης, με αναφορά στις τιμές ρύθμισης και τους χρόνους ενεργοποίησης όλων των προβλεπόμενων προστασιών όπως τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ




	Για σύνδεση στη ΜΤ, Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη εγκατάσταση, με συνημμένα:
· Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης «όπως κατασκευάστηκε» (ΜΤ και ΧΤ)
· Τεχνική περιγραφή της διάταξης προστασίας που θα επενεργεί στον Αυτόματο Διακόπτη της Διασύνδεσης (ΑΔΔ) του σταθμού και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονόμους ορίων τάσης και συχνότητας, ομοπολικής συνιστώσας της τάσης και αντινησιδοποίησης, υπερέντασης εφόσον απαιτείται, με αναφορά στις σχετικές τιμές ρύθμισης, στην χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντινησιδοποίησης και την τιμή αντίστασης της γείωσης βάσει μετρήσεων. 
· Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη για τον Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που κατασκευάστηκε
· Τεχνική περιγραφή του σταθμού και του Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ «όπως κατασκευάσθηκε» 
· Κατασκευαστικά σχέδια των χώρων (κατόψεις, τομές) που τοποθετήθηκαν οι πίνακες ΜΤ και ο Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ
· Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τοπογραφικά σχέδια της όλης ιδιοκτησίας στα οποία φαίνονται οι πιο πάνω χώροι και οι διαδρομές των γραμμών ΜΤ
· Διάγραμμα χρόνου – έντασης του μέσου προστασίας του Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που έπεται του μέσου προστασίας ΜΤ του Δικτύου

	3. 11 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, στην οποία ο Αυτοπαραγωγός θα δηλώνει:
· τις ρυθμίσεις όλων των προβλεπόμενων προστασιών όπως τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ και ότι αυτές δε θα τροποποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού αυτοπαραγωγής[footnoteRef:1] [1: Οι τελικές ρυθμίσεις προστασιών καθορίζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ μετά τους απαιτούμενους ελέγχους και τις επιτυχείς δοκιμές κατά την ηλέκτριση του σταθμού] 

· ότι το σύστημα αποθήκευσης δε θα ανταλλάσσει ηλεκτρική ενέργεια με το Δίκτυο και οι ρυθμίσεις αυτού δε θα τροποποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού αυτοπαραγωγής (δηλώνεται στην περίπτωση σταθμού αυτοπαραγωγής σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης)
· ότι ο σταθμός αυτοπαραγωγής δε θα εγχέει ηλεκτρική ενέργειας προς το Δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του (δηλώνεται στην περίπτωση μη έγχυσης ενέργειας με το Δίκτυο)  
· ότι έχει επιβληθεί μόνιμος περιορισμός ισχύος του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης μέχρι την συμφωνημένη ισχύ της παροχής (δηλώνεται στην περίπτωση που η ονομαστική ισχύς του διακριτού μετατροπέα του σταθμού αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη από τη συμφωνημένη ισχύ της παροχής επειδή δεν υπάρχει εμπορικά διαθέσιμος μετατροπέας με ονομαστική ισχύ μικρότερη ή ίση από τη συμφωνημένη ισχύ της παροχής)
· ότι αποδέχεται τη δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να διακόψει την σύνδεση ή μέρος αυτής (π.χ. εγκαταστάσεις παραγωγής) σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν προβλήματα ή ανωμαλίες στο Δίκτυο ΜΔΝ από την παράλληλη λειτουργία του σταθμού.

	3. 12 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον Αυτοπαραγωγό στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τη δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να διακόψει την σύνδεση ή μέρος αυτής (π.χ. εγκαταστάσεις παραγωγής) εφόσον:
· Διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί το σύστημα εποπτείας και ελέγχου ή/και το σύστημα τηλεπικοινωνιών - τηλεχειρισμών.(για σταθμούς που διαθέτουν συστήματα εποπτείας και ελέγχου)
· Δεν υλοποιηθούν άμεσα τυχόν έκτακτοι περιορισμοί. (για σταθμούς που διαθέτουν συστήματα εποπτείας και ελέγχου)
· Παραβιαστεί το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας(για σταθμούς που υπάγονται σε δοκιμαστική λειτουργία)

	3. 13 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον Παραγωγό ή τον μηχανικό με συνημμένη την Έκθεση Δοκιμών, η οποία θα βεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζεται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της Έκθεσης Δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ισχύος (για σταθμούς μικρής -ών Α/Γ)

	3. 14 Το Παράρτημα ΙI ή Παράρτημα ΙΙI με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από τα τεχνικά εγχειρίδια/φυλλάδια του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή του και τις πιστοποιήσεις αυτού στα οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.(σε περίπτωση μεταβολής του αρχικώς δηλωθέντος εξοπλισμού) 

	3. 15 Πιστοποιητικό δοκιμών του Μ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΧΤ στο οποίο θα αναγράφεται η τάση βραχυκύκλωσής του (για σταθμούς με στρεφόμενες γεννήτριες χωρίς μετατροπέα ισχύος) 

	3. 16 Άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αυτά ενδέχεται να προβλέπονται στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης




Σημειώνεται ότι για την ενεργοποίηση συστήματος αποθήκευσης σε ήδη λειτουργούντα σταθμό προσκομίζονται (εφόσον απαιτούνται) από τα ανωτέρω, για το σύστημα αποθήκευσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: [3.3], [3.4], [3.5], [3.9], [3.10], [3.11],  [3.12], [3.14]. 



………………………………
Ημερομηνία / Υπογραφή



     ……………………………………                                          ……………………………
         Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο                                                      Σφραγίδα Εταιρείας
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