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Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα]

	                                                        ΠΡΟΣ: …………………………………………………….…
Αριθ.Πρωτ.:                                                                                                                                                                                                                                                                               Ημερομηνία:

	Αίτηση Ενεργοποίησης για σταθμούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο των ΜΔΝ
(πλην σταθμών που εγκαθίστανται από Αυτοπαραγωγούς)




	1. Στοιχεία Παραγωγού

	Όν/μο / Επωνυμία 
	

	Διακριτικός τίτλος
	

	Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
	

	Ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας
	

	Τηλέφωνο
	

	Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)
	

	2. Στοιχεία Σταθμού

	Τεχνολογία Σταθμού
	Αιολικός Σταθμός
Σταθμός ΣΗΘΥΑ 
Σταθμός Βιομάζας / Βιοαερίου
	Υβριδικός Σταθμός
Ηλιοθερμικός Σταθμός
Σταθμός μικρής-ών Α/Γ

	Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού (kW)
	

	Μέγιστη παραγόμενη ισχύς σταθμού (kW)
	

	Ηλεκτρικό Σύστημα
	

	Θέση εγκατάστασης σταθμού 
(Διεύθυνση ή Τοπωνύμιο θέσης,     Δημοτική Ενότητα, Δήμος, Περιφερεακή Ενότητα, Περιφέρεια)
	








	3. Αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης                                                                         
          (απαιτούμενα έγγραφα που συνυποβάλλονται)

	3.1 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης

	3.2 Άδεια εγκατάστασης ή άλλο Πολεοδομικό Παραστατικό (εφόσον απαιτείται)

	3.3 Σύμβαση Σύνδεσης

	3.4 Αποδεικτικό καταβολής του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης Σύνδεσης

	3.5 Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των απαιτήσεων τροφοδότησης του σταθμού ως Καταναλωτή

	3.6 Συμπληρωμένος Πίνακας με τα Τεχνοοικονομικά Στοιχεία του Σταθμού

	3.7 Βεβαίωση δημοτικών τελών, φόρων, κλπ. από τον οικείο Δήμο 

	3.8 Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσες μέσω του www.gov.gr, με τις οποίες θα βεβαιώνεται ότι όλα τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με την Άδεια Εγκατάστασης (επιλέγεται εφόσον απαιτείται, άλλως παραλείπεται), με τη Σύμβαση Σύνδεσης, τις σχετικές διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
· του Παραγωγού και
· του υπεύθυνου για την εγκατάσταση μηχανικού

	3.9 Για σύνδεση στη ΧΤ, Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάση (Υ.Δ.Ε.) για την εγκατάσταση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, με συνημμένα:
· Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης «όπως κατασκευάστηκε»
· Τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης, με αναφορά στις τιμές ρύθμισης και τους χρόνους ενεργοποίησης όλων των προβλεπόμενων προστασιών όπως τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ
Για σύνδεση στη ΜΤ, Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάση (Υ.Δ.Ε.) για την εγκατάσταση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, με συνημμένα:
· Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης «όπως κατασκευάστηκε» (ΜΤ και ΧΤ)
· Τεχνική περιγραφή της διάταξης προστασίας που θα επενεργεί στον αυτόματο διακόπτη της διασύνδεσης (ΑΔΔ) του σταθμού και θα περιλαμβάνει ηλεκτρονόμους ορίων τάσης και συχνότητας, ομοπολικής συνιστώσας της τάσης και αντινησιδοποίησης, υπερέντασης εφόσον απαιτείται, με αναφορά στις σχετικές τιμές ρυθμίσης, στην χρησιμοποιούμενη μέθοδο αντινησιδοποίησης και την τιμή αντίστασης της γείωσης βάσει μετρήσεωνΜΤ και ΧΤ) 
· Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη για τον Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που κατασκευάστηκε
· Τεχνική περιγραφή του σταθμού και του Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ «όπως κατασκευάσθηκε» 
· Κατασκευαστικά σχέδια των χώρων (κατόψεις, τομές) που τοποθετήθηκαν οι πίνακες ΜΤ και ο Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ
· Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τοπογραφικά σχέδια της όλης ιδιοκτησίας στα οποία φαίνονται οι πιο πάνω χώροι και οι διαδρομές των γραμμών ΜΤ
· Διάγραμμα χρόνου – έντασης του μέσου προστασίας του Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που έπεται του μέσου προστασίας ΜΤ του Δικτύου




	3.10 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, στην οποία ο Παραγωγός θα δηλώνει τις ρυθμίσεις όλων των προβλεπόμενων προστασιών όπως τοποθετήθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ[footnoteRef:1] και ότι αυτές δε θα τροποποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής  [1: Οι τελικές ρυθμίσεις προστασιών καθορίζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ μετά τους απαιτούμενους ελέγχους και τις επιτυχείς δοκιμές κατά την ηλέκτριση του σταθμού] 


	3.11 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον παραγωγό ή τον μηχανικό με συνημμένη την Έκθεση Δοκιμών, η οποία θα βεβαιώνει ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζεται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία και αποτελέσματα της Έκθεσης Δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ισχύος (για αιολικούς σταθμούς και σταθμούς μικρών Α/Γ).

	3.12 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον παραγωγό στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τη δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να διακόψει την σύνδεση ή μέρος αυτής (π.χ. εγκαταστάσεις παραγωγής) εφόσον:
· Διαπιστωθούν προβλήματα ή ανωμαλίες στο Δίκτυο ΜΔΝ από την παράλληλη λειτουργία του σταθμού.
· Διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί το σύστημα εποπτείας και ελέγχου ή/και το σύστημα τηλεπικοινωνιών - τηλεχειρισμών. (για σταθμούς που διαθέτουν συστήματα εποπτείας και ελέγχου)
· Δεν υλοποιηθούν άμεσα τυχόν έκτακτοι περιορισμοί. (για σταθμούς που διαθέτουν συστήματα εποπτείας και ελέγχου)
· Παραβιαστεί το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας(για σταθμούς που υπάγονται σε δοκιμαστική λειτουργία)

	3.13 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον παραγωγό με την οποία θα δεσμεύεται ότι απαρέγκλιτα θα τηρήσει το 20ήμερο πρόγραμμα λειτουργίας του Σταθμού όταν αυτό εκδοθεί από την αρμόδια διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ και θα υλοποιήσει άμεσα τυχόν έκτακτους περιορισμούς που θα τεθούν από την ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ(για σταθμούς που υπάγονται σε δοκιμαστική λειτουργία)

	3.14 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr από τον παραγωγό με την οποία θα δηλώνει ότι οι ανεμογεννήτριες του Αιολικού Σταθμού θα διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες και θα πληρούν τις λειτουργικές προδιαγραφές όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 3&4 του Παραρτήματος Α του Κώδικα ΜΔΝ 

	3.15 Το Παράρτημα ΙI ή Παράρτημα ΙΙI με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του σταθμού κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από τα τεχνικά εγχειρίδια/φυλλάδια του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή του και τις πιστοποιήσεις αυτού στα οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. (σε περίπτωση μεταβολής του αρχικώς δηλωθέντος εξοπλισμού) 

	3.16 Πιστοποιητικό δοκιμών του Μ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΧΤ στο οποίο θα αναγράφεται η τάση βραχυκύκλωσής του (για σταθμούς με στρεφόμενες γεννήτριες χωρίς μετατροπέα ισχύος) 

	3.17 Άλλα πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αυτά ενδέχεται να προβλέπονται στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης








………………………………
Ημερομηνία / Υπογραφή



     ……………………………………                                          ……………………………
        Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο                                                         Σφραγίδα Εταιρείας
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